| Diese Anlage kann Grundwasser und sonstige Gewässer gefährden! |  | An gut sichtbarer Stelle in der Nähe der Anlage anbringen! |
| --- | --- | --- |

# MERKBLATT

Betriebs- und Verhaltensvorschriften für Anlagen

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Erläuterungen zu 1 - 6 siehe Rückseite

| Sorgfalt beim Betrieb | 1 | Beachtung der Betriebsanleitungen und behördlichen Zulassungen |
| --- | --- | --- |
| Vorsicht beim Befüllen und Entleeren | 2 | Überwachung, Überfüllsicherung, zulässiger Betriebsdruck |
| Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen | 3 | Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen |
| Wartung durch Fachbetriebe | 4 | zugelassener Fachbetrieb, Reinigungsrückstände und Abfälle ordnungsgemäß beseitigen. |
| Anlagen von Sachverständigen überprüfen lassen | 5 | Eigenüberwachung, Prüfzeitpunkte beachten, behördliche Bescheide Sachverständigen vorlegen. |
| Bei Gefahr Anlage außer Betrieb nehmen | 6 | Schadensfälle oder Betriebsstörungen mit Gefahr für Gewässer |
| Im Schadensfall sofort verständigen |  | Polizei in oder Tel. Feuerwehr in Hildesheim und Tel. 0 51 21/30 82 88 Untere in Hildesheim Wasserbehörde Tel. 0 51 21/309-416 |
| Inbetriebnahme-Prüfung |  | am |
| Wiederkehrende Prüfung |  | am____________________________ am____________________________ am____________________________ am |
| In dieser Anlage darf nur mit folgenden Stoffen umgegangen werden: |  |  |

# ERLÄUTERUNGEN zu 1 - 6

Das Bedienungspersonal über den Inhalt unterrichten!

- SORGFALT BEIM BETRIEB

Für Anlagen, Anlagenteile und Sicherheitseinrichtungen werden Betriebsanleitungen und behördliche Zulassungen mitgeliefert. Sie enthalten für den Betrieb wichtige Hinweise und sind zu beachten. Das Betriebspersonal ist über Art, Menge und Gefährlichkeit der gehandhabten wassergefährdenden Stoffe, das Gefährdungspotenzial der Anlage, die Schutz und Sicherheitseinrichtungen sowie das Verhalten im Störungs-, Brand und sonstigen Gefahrenfall zu unterrichten.

- Vorsicht beim Befüllen und Entleeren

Das Befüllen und Entleeren ist ununterbrochen zu überwachen.

Behälter zum Lagern von wassergefährdenden flüssigen Stoffen dürfen nur mit festen Leitungsanschlüssen unter Verwendung einer Überfüllsicherung befüllt werden.

Behälter mit Heizöl EL, Dieselkraftstoff und Ottokraftstoff dürfen aus Straßentankwagen und Aufsetztanks stets nur unter Verwendung einer selbständig schließenden Abfüllsicherung befüllt werden.

Behälter für Heizöl EL und Dieselkraftstoff bis zu einem Rauminhalt von 1000 l dürfen dagegen mit einer selbständig schließenden Zapfpistole befüllt werden.

Vor dem Befüllen ist zu prüfen, wie viel Menge der Behälter aufnehmen kann und ob die Sicherheitseinrichtungen, insbesondere Grenzwertgeber, in ordnungsgemäßem Zustand sind. Beim Befüllen ist unbedingt darauf zu achten, dass der zulässige Betriebsdruck nicht überschritten wird, um ein Bersten des Behälters und der Rohrleitungen zu vermeiden. Die zum Befüllen vorgesehenen Sicherheitseinrichtungen sind zu benutzen. Es dürfen nur Rohr und Schläuche mit dichten, tropfsicheren Verbindungen verwendet werden. Sie müssen in ihrer gesamten Länge dauernd einsehbar und bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein. Abtropfende Flüssigkeit ist aufzufangen.

- Kontrolle aller Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen und Schutzvorkehrungen müssen ununterbrochen wirksam sein. Wer selbst den Zustand er Anlage nicht beurteilen und Störungen nicht beheben kann, muss sich von einem Sachverständigen beraten lassen oder einen Wartungsvertrag mit einem zugelassenen Fachbetrieb abschließen.

- Wartung nur durch Fachbetriebe

Reinigungs-, Instandsetzungs- oder Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durch zugelassene Fachbetriebe nach § 19 l Wasserhaushaltsgesetz ausgeführt werden. Beim Reinigen anfallende Rückstände u. a. Stoffe, die mit ihnen verunreinigt sind, müssen zurückgehalten und verwertet oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

- Anlage von Sachverständigen überprüfen lassen.

Prüfpflichtige Anlagen sind zu den vorgeschriebenen Prüfungszeitpunkten unaufgefordert und auf eigene Kosten durch Sachverständige hierfür anerkannter Organisationen überprüfen zu lassen. Den Sachverständigen sind vor der Prüfung alle für die Anlage erteilten behördlichen Bescheide sowie die vom Hersteller ausgehändigten Bescheinigungen und Zulassungen vorzulegen. Der Betreiber der Anlage ist für die Vollständigkeit der Unterlagen verantwortlich. Bei der Überprüfung festgestellte Mängel sind umgehend zu beheben!

- Bei Gefahr Anlage Außer Betrieb nehmen

Sofern bei Schadensfällen und Betriebsstörungen eine Gefährdung oder Schädigung des Gewässers nicht auf andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann, sind Anlagen unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und ggf. zu entleeren. Eine Gefährdung eines Gewässers ist insbesondere dann gegeben, wenn eine bedeutende Menge eines wassergefährdenden Stoffes ausgetreten und in ein oberirdisches Gewässer, eine Abwasseranlage (Kanalisation, Kläranlage) oder in den Boden eingedrungen ist.